Объявления №39

ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» ГУ УЗАО акимата Алматинской облсатии объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначения:
ЛОТ:  изделий медицинского назначения

| № | Наименование товара | Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКЗТЦ-3/6-04 «Аксион» с функцией автоматического построения синдромального заключения Производитель: «Концерн Аксион», г. Ижевск, Россия | Электрокардиограф трех/шестиканальный ЭКЗТЦ-3/6-04 "Аксион" с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ и с функцией передачи по каналам связи (GSM) предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечнососудистой системы человека в медицинских учреждениях, в медпунктах организаций и при оказании медицинской помощи на дому, в автомобилях скорой медицинской помощи. Обеспечивает съем ЭКГ с одновременной регистрацией 3/6/12 общепринятых отведений, отведений по Кабрера и 3 отведений по Нэбу с возможностью печати 3/6 отведений на встроенном принтере и 3/6/12 отведений на внешнем принтере + функция передачи ЭКГ по сети GSM + функция автоматического построения синдромального заключения. ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА ТРЕХ/ШЕСТИКАНАЛЬНОГО ЭК3ТЦ-3/6-04 "АКСИОН" С ФУНКЦИЕЙ GSM Определение кардиостимулятора( Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ( Построение типичных кардиоциклов( Передача ЭКГ на ПК (USB)( Передача ЭКГ по сети GSM, GPRS( Автоматическое выключение прибора( Ввод данных пациента и информации о ЛПУ( Автоматическая регистрация при обнаружении аритмии( Построение ритмограммы, гистограммы, скаттерограммы при мониторировании сердечного ритма( Защита от дефибрилляции( Интерпретация ЭКГ (синдромальное заключение) (опция)( Звуковая индикация сердечного ритма( Регулировка уровня звуковых сигналов( Световая индикация питания сети переменного тока, заряда аккумулятора, состояния фильтров, нарушения( контакта электродов, отсутствия термобумаги Синхронная регистрация в автоматическом режиме( Автоматический и ручной режим работы( Фильтры ЭКГ-сигнала: сетевых помех, антитреморный, дрейфа( Печать координатной сетки( Подключение внешней АТ-клавиатуры и лазерного принтера( Защита от поражения электрическим током — класс I, тип CF( | шт. | 3 | 780 000,00 | 2 340 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2 340 000,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключений договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» Управления здравоохранения Алматинской облсатит).

Прием заявок начинается с 24.06.2019  г. 08:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 01 июль 2019 г. до 14-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
01 июль 2019 г., в 16-00 часов, в кабинете государственных закупок.