Объявления №42

ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» ГУ УЗАО акимата Алматинской облсатии объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначения:
ЛОТ:  изделий медицинского назначения

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Цена за ед. | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина прямая с ограниченным контактом, длина 160, 9 отверстий | 5 | шт | 71120 | 355600 |
| 2 | Винт кортикальный 3,5 мм, длина 20 мм | 400 | шт | 3100 | 1240000 |
| 3 | Винт кортикальный 4,5 мм, длина 32 мм | 400 | шт | 4350 | 1740000 |
| 4 | Винт спонгиозный 4,0 мм, длина 40 мм | 50 | шт | 8440 | 422000 |
| 5 | Винт кортикальный 4,5 мм, длина 40 мм | 200 | шт | 5500 | 1100000 |
| 6 | Винт спонгиозный 6,5 мм, длина 35 мм | 100 | шт | 15800 | 1580000 |
| 7 | Винт спонгиозный 6,5 мм, длина 50 мм | 100 | шт | 16920 | 1692000 |
| 8 | Винт спонгиозный 6,5 мм, длина 70 мм | 100 | шт | 19350 | 1935000 |
| 9 | Пластина реконструктивная 8 отверстий | 30 | шт | 30480 | 914400 |
| 10 | Пластина прямая с ограниченным контактом, 8 отверстий, длина 103 мм | 35 | шт | 35830 | 1254050 |
| 11 | Пластина фигурная Т-образная-1, 6 отверстий, высота 15 мм | 5 | шт | 214780 | 1073900 |
| 12 | Пластина фигурная Т-образная-2,6 отверстий, высота 18 мм | 5 | шт | 214780 | 1073900 |
| 13 | Пластина прямая с ограниченным контактом, 10 отверстий, длина 178 мм | 10 | шт | 57100 | 571000 |
| 14 | Пластина прямая с ограниченным контактом, 8 отверстий, длина 142 мм | 40 | шт | 53540 | 2141600 |
| 15 | Пластина прямая с ограниченным контактом, 12 отверстий, длина 214 мм | 5 | шт | 64315 | 321575 |
| 16 | Пластина прямая с ограниченным контактом, 11 отверстий, длина 196 мм | 10 | шт | 78720 | 787200 |
| 17 | Винт кортикальный 3,5 мм, длина 30 мм | 60 | шт | 3980 | 238800 |
| 18 | Пластина опорная с ограниченным контактом мыщелковая,длина 194 мм, 8 отверстий (левая) | 5 | шт | 259670 | 1298350 |
| 19 | Пластина опорная с ограниченным контактом мыщелковая, длина194 мм, 8 отверстий (правая) | 5 | шт | 259670 | 1298350 |
| 20 | Пластина опорная с ограниченным контактом,мыщелковая, длина 197 мм, 8 отверстий (левая) | 5 | шт | 259670 | 1298350 |
| 21 | Пластина опорная с ограниченным контактом,мыщелковая, длина 197 мм, 8 отверстий (правая) | 5 | шт | 259670 | 1298350 |
| 22 | Пластина L-образная, левая, 6 отверстий, длина 116 мм | 5 | шт | 60845 | 304225 |
| 23 | Пластина L-образная, правая, 6 отверстий, длина 116 мм | 5 | шт | 60845 | 304225 |
| 24 | Пластина L-образная, левая, 6 отверстий, длина 119 мм | 5 | шт | 78680 | 393400 |
| 25 | Пластина L-образная, правая, 6 отверстий,длина 119 мм | 5 | шт | 78680 | 393400 |
| 26 | Пластина прямая с ограниченным контактом, длина 268 мм, 15 отверстий | 5 | шт | 92730 | 463650 |
| 27 | Проволока серкляжная, диаметр 1,2 мм, длина 10 м | 2 | шт | 34870 | 69740 |
| 28 | Сверло атравматическое | 10 | шт | 30920 | 309200 |
| 29 | Направитель (наконечник) 2,5 мм | 2 | шт | 57210 | 114420 |
| 30 | Направитель (наконечник) 3,5 мм | 2 | шт | 57210 | 114420 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 26101105 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключений договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» Управления здравоохранения Алматинской облсатит).

Прием заявок начинается с 24.06.2019  г. 08:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 01 июль 2019 г. до 14-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
01 июль 2019 г., в 16-00 часов, в кабинете государственных закупок.