Объявления №49

ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» ГУ УЗАО акимата Алматинской облсатии объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначения:
ЛОТ:  изделий медицинского назначения

| № | Наименование товара | Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сушильный шкаф ШС-80-01-СПУ до 200 грС камера и корпус нержавеющая сталь | Для сушки, обработки и испытаний металлов, стекла, керамики, пищевых продуктов и других производственных материалов. Диапазон рабочих температур градусов С +50…..+200 Внутренние температурные колебания С 50С +-6 150С 300С 350С Габаритные размеры мм. не более -ширина - 680мм -глубина - 626мм -высота - 370мм Масса кг не более - 34кг Средний срок службы лет не менее 10лет Гарантийный срок месс - 24 Время непрерывной работы часы не менее -16часов | шт. | 2 | 274200 | 548 400,00 |
| 2 | Устройство термосваривающее для герметической упаковки медицинских изделий | Устройство термосваривающее для герметической упаковки мед изделий | шт | 1 | 758 000 | 758 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1 306 400 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключений договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» Управления здравоохранения Алматинской облсатит).

Прием заявок начинается с 10.09.2019  г. 08:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 17 сентябрь 2019 г. до 14-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
17 сентябрь 2019 г. в 16-00 часов, в кабинете государственных закупок.