**Объявление №9**

**КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначения:  
ЛОТ:  изделия мед назначения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | **Пульсоксиметр** | **Дисплей** -  OLED двухцветный дисплей  **SpO2**  **Уровень кислорода в крови** -  Диапазон измерения: 70 ~ 99%  Разрешение: ± 1%  Точность: ± 2% (70% ~ 99%),  **Пульс**-  Диапазон измерения: 30 ~ 240 уд / мин  Разрешение: ± 1%  Точность: ± 2bpm или ± 2%  Низкая перфузия ≤0.4%  **Питание**-   1,5 В (размер AAA)  щелочная батарея x 2  Напряжение питания: 2,6 ~ 3,6 В  **Рабочий ток**-  ≤30mA  **Авто отключение**-  Автоматически отключать питание, если не пользоваться пульсоксиметром  8 секунд  **Размеры и вес**-  42 \* 38 \* 34см  65 г (без батарей) | шт | 50 | 10 000,00 | **500 000,00** |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **500 000,00** |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.  
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336  
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик,

улица Абая 336  
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключений договора  
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара   
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,

г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управления здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 07.02.2020 г. 14:00 часов  
Окончательный срок подачи документов: 13 февраля 2020 г. до 10-00 часов.  
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:  
14 февраля 2020 г., в 15-00 часов, в кабинете государственных закупок.